Република Србија

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ

Број:549/5

Датум: 25.11.2014. године

Ш а б а ц -  Ј е л е н ч а

интернет страница:www.gerontoloskicentarsabac.rs

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.1.11./2014

- опрема за вешерницу-

ПИТАЊE:

1. На страни 6/28  техничке спецификације добра,  под редним бројем 2. машина за сушење веша,електрична, наведене су опције контроле снаге, контроле брзине бубња и контроле брзине вентилатора.

Сматрамо да сте фаворизовали одређеног понуђача а самим тим направили дискриминацију међу осталим понуђачима.

Молимов вас да направите исправку спецификације како би  и остали  били у могућности да понуде своја добра.

ОДГОВОР:

1. Опције контрола снаге, контрола брзине бубња и контрола брзине вентилатора су тражене у спецификацији, јер је Установа енергетски  ограничена пресеком кабла у доводу електричне енергије. По нашим информацијама машине савремене генерације поседују такве каракеристике.Могућност контроле наведених карактеристика је у  функцији ограничене снаге у  доводу електричне енергије, па је неопходно наведене карактеристике најоптималније програмирати и контролисати. Наручилац није  фаворизовао ниједног понуђача па стога  неће вршити исправку  спецификације.

9.  Контакт  лице: Милијана  Драшковић,

Е-маил адреса: gerontsab@open.telеkom.rs

телефон број: 015/380-871 локал 120